**北京科技大学昌平创新园东区专家公寓大堂灯采购**

**公开竞价报价单**

一、项目编号：USTB-JJ-2018010

报价日期：2018年 月 日

报价地点：北京科技大学

二、竞价企业基本信息

1.企 业 名 称：

2.工商 注册号：

3.组织机构代码：

4.法人代表姓名：

5.授权代表信息：

姓名： 身份证号： 联系方式：

三、报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 人民币大写： |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：小写金额首位前加人民币符号￥，大写金额请顶格书写。小写与大写金额不一致者，视为弃权。

四、竞价内容

1.采购范围：按图纸要求采购安装成品装饰吊灯（6套），包括采购、保管、运输、安装等工作，具体详见附件一：北京科技大学昌平创新园东区专家公寓大堂灯采购设计图及效果图。

2.采购内容

（1）成品装饰吊灯（6套）采购、保管、运输（运至发包方指定地点）及安装、试亮调试等，灯具生产要求见设计图及效果图。

（2）利用现有配电条件，完成灯具安装，含预埋件、线缆等材料采购安装。

（3）现场施工场地高8米，需搭设脚手架。

（4）灯具必须由具备相关安装资质的单位实施安装。

（5）场地成品保护。

（6）充分考虑现场施工难度。

（7）满足国家及北京市相关文件要求的安全文明施工等措施。

（8）此项目质保期为贰年，自验收合格之日起执行。

此次报价包含以上施工内容及相关企业管理费、利润、税金、规费、措施费等一切费用。

3.技术要求

（1）灯具需符合要求，有检测报告，合格证等；

（2）施工质量检验评审标准和规范：按国家和北京市现行的相关质量评定标准和施工技术验收规范执行，相关做法执行现有规范、标准及施工图集；

（3）施工完工后提交发包方竣工资料一套。

4.其他要求

此项工程必须进行现场勘察，只有参与现场勘察并登记报名的公司有竞价资格。

现场踏勘联系方式：

联 系 人：关小雨

 联系电话：15901239990

 勘察时间：2018年5月18日 10:30

5.安装地点：

 北京市昌平区沙河镇踩河新村昌平创新园东区专家公寓。

6.工期要求：

 本项目要求截至2018年6月30日，全部灯具安装调试完成。

五、其他说明

报价截止后，满足资质要求的竞标者中，报价最低者为中标单位，若中标者弃标，可顺延选择或重新组织竞价。

签字：

盖章：

2018年 月 日