**北京科技大学超净室气体灭火系统采购及安装工程**

**公开竞价报价单**

一、项目编号：USTB-JJ-2018001

报价日期：2018年 月 日

报价地点：北京科技大学

二、竞价企业基本信息

1.企 业 名 称：

2.工商 注册号：

3.组织机构代码：

4.法人代表姓名：

5.授权代表信息：

姓名： 身份证号： 联系方式：

三、报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亿 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 人民币大写： |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：小写金额首位前加人民币符号￥，大写金额请顶格书写。小写与大写金额不一致者，视为弃权。

四、竞价内容

1.安装范围见附件一：北京科技大学超净室改造施工项目气体灭火系统安装图纸。

2.气体灭火系统技术标准

（1）线缆需符合设计要求，有检测报告，合格证等；

（2）报警设备必须与楼内原有系统品牌一致；

（3）气灭柜体必须安装平稳，不允许倾斜；

（4）设置的泄压口，应设在外墙上，应位于防护区净高度的2/3以上；

（5）系统安装应符合设计、规范要求。

3.施工内容：

（1）气体灭火设备的采购、运输、安装、调试；

（2）报警系统线缆敷设、设备采购、安装、调试；

（3）原有报警系统设备拆除、安装、调试；

（4）原有喷淋管道的拆除、安装、管道试压；

（5）与中控室报警主机联网、调试；

（6）材料运输费用（包含设备到场后运输费用）；

（7）设计施工图纸建审；

（8）消防验收；

（9）如需现场踏勘请提前联系

 联 系 人：刘晓楠

 联系电话：010-62332527

4.安装地点：

 北京科技大学新校区主楼B区一层

5.工期要求：

本项目要求2018年3月15日前全部完工。

五、其他说明

报价截止后，由北京科技大学纪委监察室监督拆封,满足资质要求的竞标者中，报价最低者为中标单位，若中标者弃标，可顺延选择或重新组织竞价。

签字：

盖章：

2018年 月 日